内江市市中区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（市中区粮油园区农事服务中心配套设施建设项目）工程量清单

| 工程名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 土石方工程 |  |  |
| 土方开挖 | m³ | 8932 |
| 土方回填 | m³ | 718.7 |
| 土石方外运 (暂按1公里预留) | m³ | 8213 |
| 厂区地面(混凝土面层) |  |  |
| 路床碾压 | ㎡ | 2593.1 |
| 22CMC30混凝土面层 | ㎡ | 2593.1 |
| 分隔缝 | ㎡ | 15.85 |
| 普通地面(混凝土面层) |  |  |
| 路床碾压 | ㎡ | 1146.55 |
| 8CMC30混凝土面层 | ㎡ | 1146.55 |
| 分隔缝 | ㎡ | 2.55 |
| 新建道路混凝土面层 |  |  |
| 路床碾压 | ㎡ | 878.78 |
| 22CMC30混凝土面层 | ㎡ | 878.78 |
| 分隔缝 | ㎡ | 5.37 |
| 镂空围墙 |  |  |
| 沟槽土方开挖 | m³ | 131.74 |
| 沟槽石方开挖 | m³ | 35.06 |
| 土方回填 | m³ | 82.87 |
| C15混凝土垫层 | m³ | 9.30 |
| C30混凝土基础 | m³ | 19.92 |
| C25混凝土压顶 | m³ | 6.37 |
| 钢筋制安 | t | 0.98 |
| 模板制安 | ㎡ | 159.36 |
| M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖砌体 | m³ | 26.02 |
| 满刮耐水腻子 | ㎡ | 138.11 |
| 真石漆墙面 | ㎡ | 138.11 |
| 预埋件 | t | 0.09 |
| 热镀锌矩管围栏 | ㎡ | 265.6 |
| 栏杆金属面氟碳漆 | ㎡ | 330.73 |
| 围网 |  |  |
| 沟槽土方开挖 | m³ | 56.33 |
| 沟槽石方开挖 | m³ | 17.96 |
| 土方回填 | m³ | 66.03 |
| C20混凝土垫层 | m³ | 3.56 |
| C25混凝土基础 | m³ | 6.41 |
| 钢筋制安 | t | 0.15 |
| 模板制安 | ㎡ | 114 |
| 围网 | m | 281.8 |
| 喷锚护坡 |  |  |
| 护坡 |  |  |
| C30喷射混凝土护坡 | m³ | 175.16 |
| 钢筋(网)制安 | t | 13.71 |
| 4m长Φ25锚杆 | 根 | 708 |
| 泄水孔 |  |  |
| D50泄水管 | m | 70.8 |
| 300~400g/m2土工布 | ㎡ | 852.43 |
| 1~4mm砂砾 | m³ | 79.3 |
| 20mm碎石 | m³ | 59.47 |
| 粘土回填 | m³ | 90.62 |
| 截水沟 |  |  |
| 沟槽土方开挖 | m³ | 174.31 |
| 沟槽石方开挖 | m³ | 74.7 |
| 土方回填 | m³ | 140.72 |
| C15细石混凝土垫层 | m³ | 22.47 |
| C30细石混凝土沟身 | m³ | 45.37 |
| 模板制安 | ㎡ | 558.96 |
| 20厚1:2水泥砂浆抹面 | ㎡ | 652.12 |